滇西应用技术大学普洱茶学院2025年资源循环科学系、植物科学系教学、科研专用设备采购项目

招标文件

招标编号： PEZC2025-G1-01010-ZBZB-0022

采 购 人：滇西应用技术大学普洱茶学院

采购代理：云南中邦招标咨询有限公司

2025年08月

注意事项

一、本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定编制而成，仅适用于【滇西应用技术大学普洱茶学院2025年资源循环科学系、植物科学系教学、科研专用设备采购项目】使用。

二、开标方式：政采云平台网上开标，相关要求如下：

投标人应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

三、关于通知文件下载的有关事项

1、在本项目招标过程中，凡涉及本项目及招标文件的通知、补遗、澄清、修改等通知文件，统一通过网络向潜在投标人发布，且投标人无须回函确认。所有获取了招标文件的潜在投标人登录“政采云”平台凭企业数字证书（CA）查看通知文件内容，因投标人自身原因未及时获相关通知文件而导致的任何后果由投标人自行承担。

2、本招标文件中的“注”、“注意”、“注意事项”、“备注”等与正文具有同等效力。

四、其他事项

招标文件中提到的时间除有特别说明外均指北京时间，招标文件中提到的货币单位除特别说明外均指人民币元。

目  录

第一章 招标公告	6

一、项目基本情况	6

二、申请人的资格要求	7

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	8

五、公告期限	8

六、其他补充事宜	8

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	8

第二章 投标人须知	10

投标人须知资料表	10

附录1 投标保证金	13

投标人须知	14

一、说明	14

1、采购人、采购代理机构、投标人、联合体	14

2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品	14

3、现场考察、开标前答疑会	14

4、样品	14

5、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）	14

6、投标费用	18

二、招标文件	18

7、招标文件构成	18

8、对招标文件的澄清或修改	18

三、投标文件的编制	19

9、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言	19

10、投标文件构成	19

11、投标报价	20

12、投标保证金	20

13、投标有效期	21

14、投标文件的签署、盖章	21

四、投标文件的提交	21

15、投标文件的提交	21

16、投标截止时间	21

17、投标文件的修改与撤回	21

五、开标、资格审查及评标	21

18、开标	21

19、资格审查	22

20、评标委员会	22

21、评标程序、评标方法和评标标准	22

六、确定中标	22

22、确定中标人	22

23、中标公告与中标通知书	22

24、废标	23

25、签订合同	23

26、询问与质疑	23

27、代理费	24

七、需要补充的其他内容	24

28、需要补充的其他内容	24

第三章 资格审查	25

一、资格审查程序	25

二、资格审查要求	25

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	28

一、评标方法	28

1、投标文件的符合性审查	28

2、投标文件有关事项的澄清或者说明	28

3、投标文件的比较和评价	30

4、确定中标候选人名单	30

5、报告违法行为	31

二、符合性审查要求	32

三、评标标准	34

第五章 拟签订的合同文本	40

第六章 采购需求	51

一、采购标的	51

二、最高投标限价	52

三、商务要求	53

四、技术要求	54

第七章 投标文件格式	83

一、开标一览表	85

二、资格证明文件	86

（一）投标人资格声明书	86

（二）营业执照等证明文件	87

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	88

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	89

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	90

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	91

（七）法律、行政法规规定的其他条件	92

（八）落实政府采购政策需满足的资格证明材料	93

（九）特定资格条件证明材料	94

（十）投标保证金	95

三、商务部分	96

（一）投标函	96

（二）授权书及法定代表人（单位负责人）身份证明书	97

（三）投标分项报价表	99

（四）商务条款偏差表	101

（五）中小企业证明文件	103

四、技术部分	109

（一）实施方案	109

（二）产品质量承诺及保证措施	110

（三）售后服务方案	111

（四）培训方案	112

（五）投标产品技术参数	113

（六）环境标志产品及节能产品	114

五、履约能力	116

六、投标人认为有必要提交的其他资料	118

（一）国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的证明材料	118

（二）其他材料	119

# 第一章 招标公告

滇西应用技术大学普洱茶学院2025年资源循环科学系、植物科学系教学、科研专用设备采购项目招标公告

项目概况 滇西应用技术大学普洱茶学院2025年资源循环科学系、植物科学系教学、科研专用设备采购项目 的潜在投标人应在 “政采云”平台（http：//www.zcygov.cn） 获取招标文件，并于2025年9月1日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

招标编号： PEZC2025-G1-01010-ZBZB-0022

项目名称：滇西应用技术大学普洱茶学院2025年资源循环科学系、植物科学系教学、科研专用设备采购项目

预算金额：117.0059万元

最高限价：117.0059万元

采购需求：

1、交货安装地点： 滇西应用技术大学普洱茶学院内采购人指定地点。

2、质量标准： 满足国家及行业相关技术标准和验收规范要求，一次性验收合格。

3、标段/包件划分：本项目不划分标段/包件。

4、采购内容：采购清单涉及到的货物的采购、配送、安装、调试、培训及售后服务。

5、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 放置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资源系《生物质能实训》设备 |  |  |  |  |
| 1 | 批量发酵恒温水浴槽 | 8 | 台 | 农财楼509 |
| 2 | CSTR反应装置 | 1 | 台 | 农财楼509 |
| 3 | UASB反应装置（定制） | 1 | 台 | 农财楼509 |
| 二、资源系《化工原理实验》、《分离工程实验》设备 |  |  |  |  |
| 1 | 离心泵特性曲线实验装置 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 2 | 填料塔间歇精馏实验仪 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 3 | 流化床干燥实验装置 | 1 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 4 | 多功能膜分离实验装置 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 5 | 旋风分离器实验装置 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 6 | 二元气液相平衡数据的测定 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 7 | 乌氏粘度测定仪 | 1 | 台 | 科研楼110 |
| 三、资源系《物理化学实验》新增设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双液系沸点测定仪 | 6 | 台 | 科研楼305 |
| 四、资源系傅里叶变换红外光谱仪配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 傅里叶红外电子防潮箱 | 1 | 台 | 科研楼314 |
| 2 | 红外压片机（2吨） | 1 | 台 | 科研楼314 |
| 3 | 大功率除湿器抽湿机 | 1 | 台 | 科研楼314 |
| 4 | 远红外烘干器实验室用烤箱 | 1 | 台 | 科研楼314 |
| 五、植物科学系教学仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 冰箱 | 1 | 台 | 科研楼306 |
| 2 | 恒温培养箱 | 2 | 台 | 科研楼306 |
| 3 | 灭菌锅 | 1 | 台 | 科研楼306 |
| 4 | 显微镜 | 15 | 台 | 科研楼306 |

合同履约期限：合同签订后60日历天内完成所有产品的安装、调试并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额，对小微企业报价给予【10%】的扣除。

3、本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2025年8月11日至2025年8月18日（招标文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天06时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取。

方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年9月1日9时00分（北京时间）。

地点：云南省普洱市思茅区茶马古镇A区11-26-03栋（中邦招标公司）二楼开标厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目采用“政采云全流程电子化交易”采购方式，请各投标人根据“政采云平台”发布的相关操作手册进行投标活动。

2、凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接:http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztzyzb.html（凭此登录名可直接登录）。数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。各投标人应在开标前确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。如因投标人自身原因，如：未注册入库，未办理CA数字证书、导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028。

3、本公告同时在  中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、云南省政府采购网（www.yngp.com）、“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）  上发布。采购人和采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名    称：滇西应用技术大学普洱茶学院

地    址：普洱市思茅区佛莲山路68号

联系方式：158-8714-0212

2.采购代理机构信息

名    称：云南中邦招标咨询有限公司

地    址：普洱市思茅区茶马古镇A区11-26-03栋

电    话：181-8392-7575/400-876-7712

3.项目联系方式

- 项目联系人：肖国柱

- 电话：181-8392-7575/400-876-7712

- 传真：400-876-7712

- 邮箱：ynzb@ynzb.cc

# 第二章 投标人须知

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

## 投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：□服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■本项目为非单一产品采购项目。 核心产品为： 多功能膜分离实验装置 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：■无 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额及缴纳方式：见附录1 投标保证金 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形：按现行相关法律、法规、规章及其他规范性文件执行。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自递交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，是否委托评标委员会确定中标人：□否■是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。得分且投标报价相同的，以技术评分得分高者为中标人。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：■不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：通过“政采云平台”提出询问，采购人或采购代理机构通过“政采云平台”回复。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：采购代理机构（肖国柱） 联系电话：181-8392-7575/400-876-7712 通讯地址：普洱市思茅区茶马古镇A区11-26-03栋 |
| 27 | 采购代理费 | 收费对象：■中标人（成交人） 收费标准及缴纳时间：采购代理费按“云建招协[2024]58号”文中“货物招标”的收费标准，以中标价为计费基数，按下表“货物招标”各档比例，以差额定率累进法最后下浮20%计算采购代理费。 计价金额; 服务类型. 货物 招标; 服务 招标; 工程 招标. 费率. 50万元及以下; 0.7万元. 50—100万元(含); 1.5%. 100—500万元(含); 1.3%; 1.3%; 1%. 500—1000万元(含); 1%; 0.5%; 0.7%. 1000—5000万元(含); 0.7%; 0.4%; 0.4%. 5000万元—1亿元(含); 0.25%; 0.1%; 0.25%. 1亿元一5亿元(含); 0.05%. 5亿元—10亿元(含); 0.035%. 10亿元以上; 0.008%. 注：采购代理费收费按差额定率累进法计算。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 28.1 | 知识产权 | 投标人应保证在本项目实施过程中使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 |
| 28.2 | 履约保证金 | 履约保证金提交形式：银行转帐、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式提交； 履约保证金金额：合同签订时双方商定（但不允许超过签约合同价的10%）。 |
| 28.3 | 投标报价的其他约定 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（由评标委员会以少数服从多数的原则确定合理时间）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

## 附录1 投标保证金

本项目要求递交投标保证金，保证金金额及保证金缴纳、退还时间及方式： 1、保证金金额：1.00万元 2、交纳投标保证金可采用的形式：供应商需在响应文件提交截止时间前以支票，汇票，本票，保函，或者金融机构/担保机构出具的保函，银行转账，保证保险等将投标保证金递交至采购代理公司。 采用银行转账方式缴纳保证金的，接收保证金的专用账户为： 户 名：云南中邦招标咨询有限公司 开户行：中国民生银行昆明高新支行 帐 号：647176200 注意事项：保证金须从供应商的“基本账户”转账至上述账户，不接受自然人个人账户转入保证金，否则视为未递交保证金。 3、投标保证金退还时间及方式： （1）退还时间： 成交供应商的投标保证金，在采购人与成交供应商签订合同后五个工作日内退还；其余供应商的保证金，在成交结果公示发出后五个工作日内退还。 （2）退还程序： ①非成交供应商的保证金退还：非成交供应商无需上门办理，我公司在规定时限内退回供应商原缴纳账户。 ②成交供应商的保证金退还：成交供应商将采购人与成交人签定的合同扫描件，法人授权委托书和经办人身份证复印件（加盖单位公章）、保证金缴纳凭证发送至代理公司邮箱（ynzb@ynzb.cc），代理机构自收到上述文件后退回成交供应商原缴纳账户。

## 投标人须知

## 一、说明

### 1、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

### 2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

### 3、现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

### 4、样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见本招标文件“第六章 《采购需求》”。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、

评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者ᨀ供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6 采购需求标准

5.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

若本项目涉及商品包装和快递包装的，投标人应当根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）执行。

5.6.2 若本项目如涉及绿色数据中心的，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）执行。

### 6、投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、招标文件

### 7、招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

### 8、对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在通过“电子招标投标交易平台”向所有获取招标文件的潜在投标人发布澄清或修改通知。

8.2 上述通知，潜在投标人需登录“电子招标投标交易平台”查看通知文件内容，因投标人自身原因未及时获相关通知文件而导致的任何后果由投标人自行承担。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，按本章8.1条方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应本招标文件“第六章 《采购需求》”所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

### 10、投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第六章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第六章《采购需求》做出了响应，或申明与第六章《采购需求》的偏差和例外。如第六章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

### 11、投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

### 12、投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 投标保证金有效期同投标有效期。

12.3 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

### 13、投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

### 14、投标文件的签署、盖章

按照“第七章 投标文件格式”的要求，在需要电子签章的地方进行电子签章。

## 四、投标文件的提交

### 15、投标文件的提交

15.1 本项目使用“政采云平台”电子交易平台（简称：“电子招标投标交易平台”），投标人根据“电子招标投标交易平台”的操作要求编制、生成、加密、上传“电子投标文件”。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

### 16、投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将“电子投标文件”提交至“电子招标投标交易平台”。

### 17、投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“电子招标投标交易平台”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五、开标、资格审查及评标

### 18、开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用电子招标投标交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3 开标过程将使用“电子招标投标交易平台”宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过“电子招标投标交易平台”提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足3家的，不予开标。

### 19、资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

### 20、评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

### 21、评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六、确定中标

### 22、确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

### 23、中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目招标公告发布的同一媒介/网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 24、废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

### 25、签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

### 26、询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

### 27、代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 七、需要补充的其他内容

### 28、需要补充的其他内容

见《投标人须知资料表》。

# 第三章 资格审查

## 一、资格审查程序

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格声明书 | 在投标文件中提供《投标人资格声明书》，格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人为企业（包括合伙企业）：在投标文件中提供有效的营业执照； 投标人为事业单位：在投标文件中提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构：在投标文件中提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是个体工商户：在投标文件中提供有效的个体工商户营业执照； 投标人是自然人：在投标文件中提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标：在投标文件中提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 注：上述须要附在投标文件中的证明文件（材料）是指：原件的扫描件。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 在投标文件中提供《具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明书》，格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 在投标文件中提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明书》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 在投标文件中提供《有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书》，格式见《响应文件格式》。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 在投标文件中提供《近三年在经营活动中没有重大违法记录声明书》，格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 投标人信用记录 | 查询渠道： “信用中国（www.creditchina.gov.cn）”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录 注：无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询 |
| 8 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 在投标文件中提供《满足法律、行政法规规定的其他条件声明书》，格式见《投标文件格式》 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无，本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 |
| 10 | 本项目的特定资格要求 | 无要求。 |
| 11 | 投标保证金 | 已按招标文件的规定提交投标保证金。 |

备注：

1、暗标评审：不采用；

2、评审方式：合格制；

3、合格制评审方式：定性

# 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

### 1、投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

### 2、投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ;

■无，按下述 【2.4.2～2.4.7】项规定修正。

2.4.2 开标阶段系统生成的“开标一览表（报价表）”与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以开标阶段系统生成的“开标一览表（报价表）”为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予【10%】的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予【/】的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用）

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3、投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。（本项目不适用）

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /  ;

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  无  。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  无  。

### 4、确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。核心产品以“※”标注。详见本招标文件“第六章 《采购需求》”。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /  。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术评分得分由高到低的顺序推荐。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

### 5、报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责

## 二、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标 |  |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的采购包最高限价 |  |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价 |  |
| 4 | 投标有效期 | 承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期 |  |
| 5 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签章 |  |
| 6 | ★号条款响应 | 满足招标文件《采购需求》中★号条款的要求 |  |
| 7 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，但能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的 |  |
| 8 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品（提供证明材料）。 | 见投标文件“第六部分”的相关资料 |
| 9 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的 |  |
| 10 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |  |
| 11 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |
| 12 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |

备注：

1、暗标评审：不采用；

2、评审方式：合格制；

3、合格制评审方式：定性

## 三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 65 | / |
| 1.1 | 实施方案 | 15 | 根据投标人提供方案内容进行综合评审： 《实施方案》内容包括：（1）供货方案；（2）安装调试方案；（3）供货进度方案；（4）实施人员配置；（5）应急保障能力及措施。 上述内容完整详细、考虑全面具体、针对性强，完全满足项目实际需求的，并符合本项目实施特点的得15分；每有一处缺陷扣1分，每缺少一项内容的扣3分，扣完为止。 缺陷的定义：缺陷是指方案内容不符合规范要求；或不符合行业政策；或方案内容生搬硬造；或与实际情况不符存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容有漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况；或评委认为需体现而未体现的内容等。 |
| 1.2 | 产品质量承诺及保证措施 | 6 | 根据投标人提供方案内容进行综合评审： 《产品质量承诺及保证措施》内容包括：（1）产品质量承诺；（2）产品质量保证措施；（3）违约处罚承诺。 上述内容完善，表述准确清晰，各分项内容健全，满足采购需求，并符合本项目实施特点的得6分；每有一处缺陷扣1分，每缺少一项内容的扣2分，扣完为止。 缺陷的定义：缺陷是指方案内容不符合规范要求；或不符合行业政策；或方案内容生搬硬造；或与实际情况不符存在偏差；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容有漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况；或评委认为需体现而未体现的内容等。 |
| 1.3 | 售后服务方案 | 10 | 第一档：售后服务方案详细、可行、针对性强、质保时限明确，售后服务方案标准规范、完善、具体，服务机构、服务人员搭配科学合理，能切实解决使用过程中可能发生的问题，售后服务承诺详细具体、合理可行、保障措施具体完善，有相应的处罚措施，得10分； 第二档：售后服务方案较详细，可行性较高、质保时限明确，售后服务方案标准规范、完善、具体，服务机构、服务人员不完善，能解决使用过程中可能发生的问题，售后服务承诺内容较完整、合理可行、保障措施完善，有相应的处罚措施，得7分； 第三档：售后服务方案基本详细、质保时限不明确，有服务机构，售后服务人员搭配较合理，基本能解决使用过程中可能发生的问题，但服务承诺粗略、保障措施不具体的，有相应的处罚措施，得5分； 第四档：无售后服务方案的，得0分。 |
| 1.4 | 培训方案 | 6 | 第一档：培训方案齐全完整，符合本项目实际需求，有详细具体的培训大纲，培训计划和培训内容能满足采购人的使用和操作且培训保障措施明确、具体，能保障培训计划实施和培训效果的，得6分； 第二档：有技术培训方案，培训大纲、培训计划和培训内容能满足采购人的使用和操作，但内容不严谨科学，培训保障措施无针对性的。得4分； 第三档：培训方案简单内容不完整，培训大纲、培训计划和培训内容粗略，培训保障措施无逻辑的，得2分； 第四档：无培训方案，得0分。 |
| 1.5 | 投标产品技术参数 | 25 | 基本分：25分 【1】满足或优于招标文件技术参数要求的得25分。 【2】投标产品的技术参数： A、核心参数中每出现一项负偏离扣5分，分值扣完为止； B、非核心参数中每出现一项负偏离扣0.5分，分值扣完为止； 核心参数是指标注“▲”号技术参数。参数不得虚假，如有提供虚假材料，将承担相应的法律责任。 |
| 1.6 | 环境标志产品及节能产品 | 3 | 基本分：0分 【1】采购产品属于“环境标志产品”品目清单范围内，且投标人所投产品具有环境标志产品认证证书的加1.5分 【2】采购产品属于“节能产品”品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品认证证书的加1.5分 |
| 2 | 履约能力 | 5 | / |
| 2.1 | 投标人同类项目 | 5 | 投标人有1个同类项目业绩得3分，每增加1个加1分，加至5分为止。即：有三个同类项目业绩可得满分5分。 定义说明： 同类项目业绩：与本项目采购内容类似的供货业绩。 业绩证明材料：以中标（成交）通知书或合同扫描件作为有效证明文件。须包含合同首页、签字盖章页、货物清单页等关键页。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 业绩时间要求：近三年（2022年1月至今，以合同签订时间为准）。 |
| 3 | 投标报价 | 30 | 评标价计算公式 小型和微型企业：评标价 = 投标报价×（1 - 10%） 非小型和微型企业：评标价 = 投标报价 评标基准价 = 最低评标价（评标价最低值） 注： 【1】本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 【2】投标人属于小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的，报价给予【10%】的扣除，用扣除后的报价参与评审。 【3】货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此报价扣除评审扶持政策。 【4】评标价仅为落实政府采购政策评审使用，合同签约价及合同结算仍然以投标人投标报价为准。 |
|  |  |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/评标价）×30 |

# 第五章 拟签订的合同文本

注：本章“拟签订的合同文本”条款及格式仅作为参考，“拟签订的合同文本”中未明确内容将在合同谈判时明确，涉及专业术语根据实际情况调整，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。

合同编号：

合同自编号【     】

招标编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

货  物  类

合

同

书

签订地点：云南省普洱市

云南省财政厅  制

甲方（采购方）：   滇西应用技术大学普洱茶学院

乙方（供货方）：

丙方（鉴证方）：

甲乙双方根据    （代理机构）   按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关制度规定纳入省级政府采购、编号为：   （项目编号及名称）    ， （采购方式 ） 采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、货物名称、品牌，型号规格、产地、制造商名及规模、数量、单价、总价（涉及金额均为人民币，下同）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 制造商名及规模 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（货物详细技术参数请另作附件）

货物的质量（或项目建设）符合标准及规定，并满足甲方技术要求。

货物的安装服务要求或项目集成服务范围及内容：

货物交货时的配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）内容及货物的使用期内备品备件供应的优惠条件：

二、合同总价

人民币小写：

大写：

其中：资金归属（请在□内打√，其余打×）

- £财政资金：

小写：

大写：

- £自筹资金：

小写：

大写：

以上价格为甲方指定地点统一交货价并不得再有其他费用。

三、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接）；

2．负责提供货物和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境；

3．负责组织成立验收组对货物或项目进行验收并签署验收报告；

4．按合同规定享有乙方提供的货物或项目服务；

5．按政府采购规范落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按合同规定条款完成甲方项目，提供原装全新（包括零部件）并符合合同规定的货物；

2．保证甲方在合同货物或项目在使用期间不受第三方提出侵犯其版权、商标权和工业设计权的起诉；

3．严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

4．参与甲方共同进行货物和项目的验收；

5．按合同规定收取合同款项。

6. 设备安装、调试正常运行，符合合同的规定和国家质量标准。

售后服务标准及要求：

本合同范围内的货物质保期为　　　年（自货物验收合格之日起计算），质保期内，乙方对货物提供全免费上门保修、维护或免费更换。

甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

乙方技术支持电话：

联系人：

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。

售后服务网点地址：

负责人姓名：

联系电话：

甲、乙双方约定的其他售后服务内容：

（内容不够填写时可另作附件）

本项目培训方案：

（内容不够填写时可另作附件）

四、以上内容与政府采购监督管理部门审核以及甲方确认采购和乙方中标承诺情况一致并不得改变或放弃。

五、整体项目完成时间或货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后（30）日内。

六、验收及验收标准

项目验收：货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单。一般性项目由采购人代表两人以上（应有相关技术人员）组成验收组负责项目验收；大型或复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的有关部门参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字。

具体的验收程序、标准和要求如下：

- 1.项目开始时，乙方先向甲方提出书面开工或是送货申请；

- 2.项目到货后邀请甲方项目负责人和相关部门负责人进行开箱验收，并签署初验报告；

- 3.项目实施完成或送货结束且安装试调、项目培训完成后由乙方提出项目初验申请，组织项目初验，并签署初验报告；

- 4.项目初验合格且试运行结束后，由乙方向甲方提出书面终验申请，甲方组织最终验收并签署验收报告；

- 5.乙方将所有验收报告进行资料汇编后（一正三副）移交给甲方；

- 6.所有验收程序，甲方相关人员均不得索要或收取任何费用。

七、合同价款结算

（一）履约保证、费用支付和采购资金保证

乙方应根据招标文件要求取得（采购代理机构）的签章，合同才正式生效。

合同签订时，甲方应保证采购资金已落实并按照合同约定的时间及时向乙方支付合同款项。否则，由此导致的法律责任由甲方自行承担。

（二）非国库支付

按双方签订的合同规定日期项目执行完毕，甲方按合同规定的验收标准确认数量无误和质量合格后，按政府采购统一格式填写验收书；甲方财务部门见验收书、发票复印件并审查无误（即手续齐全）后按合同约定的付款方式支付合同款。

（三）国库集中支付

甲方按合同规定审查无误后按国库支付规定的方式和比例向云南省财政厅国库处申请付款；

国库集中支付的有关规定和手续问题由财政国库部门负责解释。

（四）本合同价款的支付办法

根据招标文件及中标人的投标文件承诺，本合同按以下方式支付合同款：

1.合同签订后15个工作日内甲方向乙方一次性支付合同总价的   %作为预付款，即¥     元（大写：          ）。

2.剩余合同总价的    %尾款，即¥     元（大写：          ），经项目验收合格且签署验收报告后15个工作日内一次性支付。

3.每次付款前，乙方均应出具等额发票给甲方。

4.乙方指定收款账户的基本信息如下：

供应商统一社会信用代码：

供应商名称：

供应商账号：

供应商开户行：

供应商开户名：

供应商地址及联系电话：

八、违约责任

乙方所交货物和安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额仟分之一的违约金。因乙方不能按期交付货物和完成安装服务及所交货物和安装服务与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由拒收货物或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；由于甲方原因逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额仟分之一的违约金。

合同一方未履行或履行不符合约定的，视为违约，违约方应向守约方支付合同总价的10%作为违约金，并承担因此给对方造成的损失及为实现其合法权益或者为行使解除权而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、评估鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费、仲裁费等）。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十、因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，合同双方一致同意提交普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院申请裁决。

十一、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十二、本合同一式伍份，甲方二份（含监督管理部门备案的一份），乙方二份（含用于结算支付的一份），丙方一份。

十三、本合同自三方法定代表人或者委托代理人共同签订之日起生效。

十四、本合同不可分割之部分及解释顺序

1. 合同书及附件；

2. 中标通知书；

3. 中标人投标文件及澄清或谈判文件；

4. 招标文件。

十五、附件名称（如有请在□内打√，其余打×）

1.合同货物技术参数和详细配置明细表         ☑

2.合同货物售后服务细则                     ☑

3.合同货物使用详细培训方案或计划           □

4.合同货物技术资料清单                     ☑

5.廉政合同                                 □

6.其他                                     □

甲方（采购人）名      称：滇西应用技术大学普洱茶学院

地      址：普洱市思茅区佛莲山路68号

邮      编：665000

法定代表人:

委托代理人：

项目（技术）负责人：

电      话：158-8714-0212

开户  银行：

账      号：

签订  日期：

乙方（投标人）名      称：

地      址：

邮      编：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

开户  银行：

账      号：

签订  日期：

丙方（鉴证方）名      称：

地      址：

邮      编：

法定代表人：

委托代理人：

经  办  人：

电      话：

开户  名称：

开户  银行：

账      号：

鉴证  日期：

附件一：合同货物技术参数和详细配置明细表

# 第六章 采购需求

## 一、采购标的

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 放置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资源系《生物质能实训》设备 |  |  |  |  |
| 1 | 批量发酵恒温水浴槽 | 8 | 台 | 农财楼509 |
| 2 | CSTR反应装置 | 1 | 台 | 农财楼509 |
| 3 | UASB反应装置（定制） | 1 | 台 | 农财楼509 |
| 二、资源系《化工原理实验》、《分离工程实验》设备 |  |  |  |  |
| 1 | 离心泵特性曲线实验装置 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 2 | 填料塔间歇精馏实验仪 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 3 | 流化床干燥实验装置 | 1 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 4 | 多功能膜分离实验装置 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 5 | 旋风分离器实验装置 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 6 | 二元气液相平衡数据的测定 | 2 | 台 | 综合楼负一楼 |
| 7 | 乌氏粘度测定仪 | 1 | 台 | 科研楼110 |
| 三、资源系《物理化学实验》新增设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双液系沸点测定仪 | 6 | 台 | 科研楼305 |
| 四、资源系傅里叶变换红外光谱仪配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 傅里叶红外电子防潮箱 | 1 | 台 | 科研楼314 |
| 2 | 红外压片机（2吨） | 1 | 台 | 科研楼314 |
| 3 | 大功率除湿器抽湿机 | 1 | 台 | 科研楼314 |
| 4 | 远红外烘干器实验室用烤箱 | 1 | 台 | 科研楼314 |
| 五、植物科学系教学仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 冰箱 | 1 | 台 | 科研楼306 |
| 2 | 恒温培养箱 | 2 | 台 | 科研楼306 |
| 3 | 灭菌锅 | 1 | 台 | 科研楼306 |
| 4 | 显微镜 | 15 | 台 | 科研楼306 |

## 二、最高投标限价

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资源系《生物质能实训》设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 批量发酵恒温水浴槽 | 8 | 台 | 8000 | 64000 |
| 2 | CSTR反应装置 | 1 | 台 | 85000 | 85000 |
| 3 | UASB反应装置（定制） | 1 | 台 | 85000 | 85000 |
| 二、资源系《化工原理实验》、《分离工程实验》设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心泵特性曲线实验装置 | 2 | 台 | 56000 | 112000 |
| 2 | 填料塔间歇精馏实验仪 | 2 | 台 | 91000 | 182000 |
| 3 | 流化床干燥实验装置 | 1 | 台 | 45000 | 45000 |
| 4 | 多功能膜分离实验装置 | 2 | 台 | 96000 | 192000 |
| 5 | 旋风分离器实验装置 | 2 | 台 | 34000 | 68000 |
| 6 | 二元气液相平衡数据的测定 | 2 | 台 | 71000 | 142000 |
| 7 | 乌氏粘度测定仪 | 1 | 台 | 16000 | 16000 |
| 三、资源系《物理化学实验》新增设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双液系沸点测定仪 | 6 | 台 | 3280 | 19680 |
| 四、资源系傅里叶变换红外光谱仪配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 傅里叶红外电子防潮箱 | 1 | 台 | 6500 | 6500 |
| 2 | 红外压片机（2吨） | 1 | 台 | 8000 | 8000 |
| 3 | 大功率除湿器抽湿机 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
| 4 | 远红外烘干器实验室用烤箱 | 1 | 台 | 800 | 800 |
| 五、植物科学系教学仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冰箱 | 1 | 台 | 7299 | 7299 |
| 2 | 恒温培养箱 | 2 | 台 | 8390 | 16780 |
| 3 | 灭菌锅 | 1 | 台 | 62000 | 62000 |
| 4 | 显微镜 | 15 | 台 | 3600 | 54000 |

注：以上价格为采购人预算单价及总价控制价，即各供应商报价单价也不得超过该单价控制价。

若项目安装涉及水电改造等未名列项目，预算也包含在此报价中，请供应商根据项目承建经验自行预测，采购人不再承担此项费用。

- 三、商务要求

★1、合同履约期限：合同签订后60日历天内完成所有产品的安装、调试并交付使用。

★2、交货安装地点：滇西应用技术大学普洱茶学院内采购人指定地点。

★3、质量标准：满足国家及行业相关技术标准和验收规范要求，一次性验收合格。

★4、其他内容：

- ★4.1包装和运输要求：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）【如适用】。

- ★4.2保险要求：中标人需自行为其所提供设备及参与项目人员缴纳保险。

- ★4.3质保期：所有货物均三年质保（特殊产品达不到3年质保的需要供应商单独提供纸质情况说明，国家标准高于此期限的按国家标准执行)。质保期内须提供原厂质保。

★4.4服务响应：在质保期内，投标人应保证接到采购人通知后及时进行处理，在接到采购人服务要求2小时内做出响应，需要进行现场维修的，应在24小时内到达采购人现场。一般问题应该在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应该在72小时内解决或者提出具体解决方案。在接到采购人故障报修后投标人人员必须按照服务标准、流程、规范响应用户服务并做好记录和反馈。投标人应无偿的承担故障维修、维护保养的义务，确系质量原因无法正常工作时，投标人应无偿更换全新合格的产品。投标人应承诺在质保期满后保证以优惠价格提供维修或更换需使用的材料。

4.4其他要求：因部分设备为定制设备，中标后甲方要到生产厂家查看设备，差旅费由甲方承担，成交供应商负责组织协调。

## 四、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 放置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资源系《生物质能实训》设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 批量发酵恒温水浴槽 | 8 | 台 | 1、温控范围：常温~沸腾（100℃） 2、温控精度：±0.2°C 3、恒温控制方式：PID自动控制，液晶显示 4、外观尺寸：长*宽*高=130*50*28cm 5、其他要求：可揭活动盖（操作环境不使用盖子） 材质：全304不锈钢材质 | 农财楼509 |
| 2 | CSTR反应装置 | 1 | 台 | 1、CSTR罐体部分 容积5L，工作压力0.1Mpa；主体材质PMMA，双层；带专用取样、放料阀，设有进气口、排气口、温度探头口、pH探头口、补料口等标准接口，表面机械抛光。 2、曝气系统 采用深层通气，通气量最大1：2VVM；可与pH联动曝气，可与搅拌联动曝气，可定时曝气 3、温度控制系统：控制范围：冷媒+5℃~ 65℃±0.2℃，智能夹套水浴控温。 4、PH在线检测控制系统：控制范围：2～12PH，控制精度：±0.05PH；玻璃凝胶pH电极和导线。四种控制模式，手动控制/实时自动控制/联动控制/FT模式自动控制/，其中FT控制模式为厌氧发酵不可缺少控制模式。【提供该软件以上功能截图】 5、压力、流量控制系统：φ60不锈钢压力表指示罐内压力，量程:0-0.4Mpa，璃转子流量计控制进气流量，通气量可调。 6、补料系统 ：自动流加物料，可分手动、自动、程序、联动四种控制模式，十段程序补料，联动模式下可与pH关联 7、BMP产气量检测系统 ▲7.1分辨率：不低于6.5ml【提供该该功能系统实物照片及官网截图】 7.2量程：0-5000ml/h，尤其在低量程精度更高 7.3测量误差：±0.01ml 7.4显示方式：不低于7寸液晶彩色触摸屏自动显示 8、BMP瞬时产气速率检测系统 ▲8.1、检测范围：0~10L/min，尤其在低量程精度更高【提供该该功能系统实物照片及官网截图】 8.2、分辨率：不低于0.01ml/min 8.3、检测精度：±0.1%（满量程） 8.4、显示方式：不低于7寸液晶彩色触摸屏自动显示 9、转速控制系统：交流电机及变频器,转速0-120rpm±1%，无级变频调速。 10、下位机发酵过程控制系统 1套 ▲7″宽屏彩色液晶触摸屏， PLC控制器，可对CSTR反应器的搅拌转速、温度、pH值、BMP产气量、BMP瞬时产气速率、补料进行检测和控制；其中BMP背景值及系数可在软件工程师界面进行修改。 | 农财楼509 |
| 3 | UASB反应装置（定制） | 1 | 台 | 1、UASB罐体部分 容积5L，工作压力0.1Mpa；主体材质PMMA；带专用取样、放料阀，设有进气口、排气口、温度探头口、pH探头口、补料口等标准接口，表面机械抛光，含三相分离器结构，间隙5mm【提供三相分离器结构图纸】。 2、进气系统 采用深层通气，通气量最大1：2VVM；可与pH联动进气，可与搅拌联动进气，可定时进气； 3、PH在线检测控制系统：控制范围：2～12PH，控制精度：±0.05PH；玻璃凝胶pH电极和导线。四种控制模式，手动控制/实时自动控制/联动控制/FT模式自动控制/，其中FT控制模式为厌氧发酵不可缺少控制模式。【提供该软件以上功能截图】 4、压力、流量控制系统：φ60不锈钢压力表指示罐内压力，量程:0-0.4Mpa，璃转子流量计控制进气流量，通气量可调。 5、补料系统 ：自动流加物料，可分手动、自动、程序、联动四种控制模式，十段程序补料，联动模式下可与pH关联 6、BMP产气量检测系统 ▲6.1分辨率：不低于6.5ml【提供该该功能系统实物照片及官网截图】 6.2量程：0-5000ml/h，尤其在低量程精度更高 6.3测量误差：±0.01ml 6.4显示方式：不低于7寸液晶彩色触摸屏自动显示 7、BMP瞬时产气速率检测系统 ▲7.1、检测范围：0~10L/min，尤其在低量程精度更高【提供该该功能系统实物照片及官网截图】 7.2、分辨率：不低于0.01ml/min 7.3、检测精度：±0.1%（满量程） 7.4、显示方式：7寸液晶彩色触摸屏自动显示 8、下位机发酵过程控制系统 1套 ▲7″宽屏彩色液晶触摸屏， PLC控制器，可对UASB反应器的pH值、BMP产气量、BMP瞬时产气速率、进水、出水进行检测和控制；其中BMP背景值及系数可在软件工程师界面进行修改。 | 农财楼509 |
| 二、资源系《化工原理实验》、《分离工程实验》设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心泵特性曲线实验装置 | 2 | 台 | 一.装置功能 1、了解离心泵的结构和特性，熟悉离心泵的操作。了解并熟悉离心泵的工作方式和操作流程。 2、掌握电磁流量计的测量原理及使用方法。 3、能够进行单泵离心泵特性曲线测定操作。 4、熟悉组成管路的各种管件、阀门，了解温度、压力、电功率、流量等就地显示仪表及传感检测设备，掌握流量计的测量原理及使用方法。 5、测定恒定转速条件下泵的扬程（H）、轴功率（N）以及效率（η）与泵的流量（Q）之间的泵特性曲线。 6、掌握多元回归的方法，回归（H-Q、η-Q、N-Q）关系曲线。 二.设计要求 1、设备所有液体管路均采用不锈钢材质，引压管等辅助管道采用不锈钢材质，更耐压安全。 ▲2、装置采用工控主机、就地显示进行数据展示，既能充分体现工业性，又能锻炼学生使用现代化工具的能力。（须提供实物照片予以证明，照片需同时体现工控主机、就地显示仪表） 三.技术指标 1、运行环境：常温常压。 2、运行体系：水。 四.公用设施 1、水：装置自带蓄水箱，实验前注入清洁水，实验过程中可循环使用，实验结束后排空即可。 2、电：电压 AC380V，功率1.5kW，标准三相五线制。 3、实验物料：水。 五.主要配置及参数 1、电磁流量计1个：可就地显示，带通讯数据远传，流量范围0.2-20m³/h。 2、数显压力表2个：可就地显示，带通讯数据远传，精度等级0.5级。离心泵入口压力，测量范围-100~100kpa，出口压力，0~600kPa。 3、温度传感器1个：可就地显示，带通讯数据远传；显示分度0.1℃。 4、离心泵1台：多级离心泵，额定电压380V、功率1.1KW、最大流量14m³/h、最大扬程33m。 5、水箱1个：304不锈钢材质，容积130L。 6、控制系统： 6.1、不小于15.6英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率不小于1920×1080），4核CPU，四线电阻式触摸屏，以及具有良好的电磁屏蔽性，不少于1G内存，不少于8G数据存储，内置隔离电源、隔离串口，自带McgsPro组态软件，不少于1个串行接口，不少于1个USB接口，以太网接口，wifi接口，防护等级不低于IP65. 触摸屏组态界面具有模拟动画演示、实时数据监控，历史数据记录，数据曲线，数据导出，数据计算，报警等功能。 远程手机端APP、电脑端APP可同步显示触摸屏组态界面，数据监控、远程控制；远程上传下载程序、组态画面。 远程可多用户同时监控，权限设置功能控制各用户操作权限。 支持设备与3D仿真软件进行数据交换，实时显示设备状态，对设备远程控制、数据存储； 6.2、控制模组：兼容其他系列产品，无需改变使用习惯，抗干扰能力强，集成度高；CPU：不少于12点输入，不少于8点输出。可扩展不少于6个模块，不少于1个信号板扩展，不少于6个高速计数器，不少于24KB程序储存器、不少于8KB数据储存器、不少于10KB保持性储存器； 6.3、控制终端：分辨率不低于1920*1080，显示色彩不低于262K，输入电压24V，面板防护等级不低于IP65。四核1GHz主频，内存不低于1GB，系统存储不低于8GB，USB接口×2，网口10/100M自适应×1、WiFi×1，材质：铸铝合金，电磁兼容：工业三级。 7、管路、管件、快接件及阀门均采用304不锈钢材质，测控、电器设备在实验台架上。 8、装置框架：304不锈钢材质框架（配脚轮均为万向轮带禁锢脚），可移动式平台，保证强度，整体焊接以防止松动。 9、实验装置接轨全国大学生化工实验大赛、化工设计大赛，与教学一线紧密结合，并配套编写的“十三五”重点教材、教育部规划教材、卓越工程师计划使用教材，深度融合教学大纲，满足本科实验教学的需要，满足化学工程与工艺及相关专业本专科生化工原理实验实训教学的需要，具有综合型设计性理念，引导学生工程思维能力培养。 ▲10、设备配套万知识元智慧课程平台、3D虚拟仿真软件 （1）配套本实验装置在线实验学习平台，满足实验相关知识点的在线讲解、学习、仿真实验清单及下载等功能。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示）。 （2）采用B/S架构，满足于学院、教师、学生不同人群的使用需求。支持用户帐号、手机短信、微信扫码登录，登录后进入本学校课程首页，支持学生对课程内的知识点进行收藏，并在首页的收藏区域进行展示与管理，并支持知识的快速打开使用。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （3）支持教师用户进行班级创建与自主建课操作，满足创建课程类型、课程名称、课程介绍、课程目录，知识点名称、知识课件，同时可使用平台内置的工具如作业发布、课堂测验、在线考核、AI问答等工具。自主上传的课件包括：知识图谱、知识点介绍、PPT课件、文档、视频、微课等，支持教师进行题目添加及题库功能。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （4）系统提供AI问答、课堂测验、在线考核、作业发布等教学工具，AI问答支持使用deepseek模型不限使用次数进行问答，同时可激活数字人进行对话。支持联网搜索增强功能，实时流式响应，打字机效果展示，智能对话历史管理，支持对话收藏与导出；AI对文档处理时集成OCR文字识别功能，支持LaTeX数学公式渲染，支持复杂数学表达式处理。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （5）课堂测验时支持教师用户创建课堂测验，并在题库内或者自定义题目进行发布、选择学生答题时间，选择是否汇总学生本次的成绩，然后发布。在线作业发布时：支持老师对本次作业名称、作业提交截止日期、涉及的学生、是否有考题作业、在线需学习的知识元任务、教师留言等内容进行在线布置。考核支持学生通过网页或者二维码扫码答题，支持PC、微信小程序等不同设备的使用。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （6）支持活页式教学支持老师自主搭建工程教学场景或工艺教学场景，通过各节点进行关系及资源的绑定，支持老师自主上传教学资源，最终形成老师专属的在线教学课程。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （7）仿真实验模块通过在线首页的仿真课件模块进行下载使用，仿真实验采用PC端，进入实验系统后，可选择装置介绍和仿真实验模块。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （8）装置介绍模块：基于实验设备的等比例三维仿真模型，可进行自主漫游、装置的文字、图片介绍、支持在三维模型上展示部件名称，点击部件时，展示相应部件的介绍参数包括：图片、视频等。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （9）在实验前支持进行仪器操作、实验安全、实验数据、实验现象等内容的交互认知学习功能。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （10）仿真实验具有实体实验完整的实验步骤、实验提醒、实验操作模拟等功能，支持在重点步骤或环节上展示实验现象与实验数据。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （11）当实验完成后，系统自动进行考核评价，并出具分数及实验报告。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） | 综合楼负一楼 |
| 2 | 填料塔间歇精馏实验仪 | 2 | 台 | - 一.实验装置功能 利用萃取精馏的原理，在乙醇-水体系中，加入第三种溶剂（乙二醇）制取无水乙醇，装置由萃取精馏塔和控制系统组成。回流比、溶剂比可调节，塔顶、塔中和塔釜的温度可由智能仪表控制和计算机双控制，也可用于常压或真空体系的分离科研或反应精馏研究。装置配有取样防护罩等，设计符合当前化工实验的专业认证标准要求。 本装置也可作为反应精馏、催化精馏实验使用。 二、技术指标 1、耐高温玻璃管塔身分三段，其中：溶剂分离段：高度100 mm；提馏段：高度300- 400 mm；精馏段：高度700mm -800 mm；塔内径ø25 mm； 2、填料：高效不锈钢θ环填料（3×3 mm）； 3、理论塔板数：15块。 4、当乙醇进料浓度为30-70%左右，回流比为5-10；溶剂进料量比为4-5 :1；塔顶产品中乙醇含量>98.5 %。 三、主要设备清单 名称; 规格参数; 数量; 单位. 1; 移动式仪表机柜; 1900×850×480mm，含有机玻璃罩和DN50风阀; 1; 台. 2; 塔顶回流冷凝器; 带冷凝器; 1; 套. 3; 玻璃塔体; 塔径25mm，高1.2m; 1; 套. 4; 数字式蠕动泵; BW-100，0-25mL/min; 2; 套. 5; 玻璃釜; 容积约500mL; 2; 个. 6; 数字式电热套; DZTW-500S; 1; 套. 7; 回流比控制器; 非标 1～99，708H\ 485通讯; 1; 套. 8; 塔体保温控制套; Rt-110℃， 50W; 1; 台. 9; 数显温控仪表; AI-518L2S, 485通讯; 3; 台. 10; 数显温度显示仪; AI-501S，485通讯; 4; 台. 11; PT100热电阻; A级进口， WZP-270; 4; 根. 12; 精密热电偶; WRNK-191， 极细; 3; 根. 13; 不锈钢高效填料; 3X3狄拉克高效填料; 1; L. 14; 不锈钢升降台; 120X120方形; 1; 台. 15; 电器; 空气开关，急停等; 1; 批. 16; 触摸屏; TPC-1261， USB接口; 1; 台. 17; 实验数据采集软件; DCS-DST，在线采集; 1; 台. | 综合楼负一楼 |
| 3 | 流化床干燥实验装置 | 1 | 台 | 一.装置功能 1、了解并掌握流化床干燥器的结构和操作方法。 2、掌握流化干燥速率曲线的测定方法，测定流化床床层压降与气速的关系曲线。 3、测定物料含水量随时间变化的关系曲线。 4、了解影响干燥速率曲线的因素。 二.设计要求 1、流化床尾部安装旋风分离器，去除物料中的灰尘。 2、实验结束后自动风力卸料，取样卸料便捷。 三.技术指标 1、运行环境：常温常压。 2、运行体系：空气。 3、干燥温度：室温~60℃。 - 4、干燥风量：0~70m³/h。 四.公用设施 1、水：无需水。 2、电：电压 AC380V，功率4.5kW，标准三相五线制。 3、实验物料：空气、硅胶颗粒。 五.主要配置及参数 1、流化床干燥器1套：玻璃流化床干燥器，Φ100*500mm，进口处设有气体均布器。 2、固体物料加料器1个：304不锈钢材质，漏斗加料器，配有阀门。 3、旋风分离器1只：304不锈钢材质，尺寸102*350mm，配有收集罐。 4、压差计1个：玻璃U型管压差计，量程±2500pa。 5、加热室：不锈钢制造，加热功率3.0KW，空气预热器。 6、风机1台：可变频调节，功率1100W、最大风压22KPa、最大风量165m³/h，配有消音器降低噪音。 7、涡街流量计1台：可就地显示，带通讯数据远传，量程22~220m³/h。 8、温度传感器2支：Pt100，显示分度0.1℃。 9、干湿球温度湿度计1个：用于测量空气温度湿度。 10、管路、管件、快接件及阀门均采用304不锈钢材质，测控、电器设备在实验台架上。 11、装置框架：304不锈钢材质框架（配脚轮均为万向轮带禁锢脚），可移动式平台，保证强度，整体焊接以防止松动。 ▲12、设备配套万知识元智慧课程平台、3D虚拟仿真软件 （1）配套本实验装置在线实验学习平台，满足实验相关知识点的在线讲解、学习、仿真实验清单及下载等功能。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （2）采用B/S架构，满足于学院、教师、学生不同人群的使用需求。支持用户帐号、手机短信、微信扫码登录，登录后进入本学校课程首页，支持学生对课程内的知识点进行收藏，并在首页的收藏区域进行展示与管理，并支持知识的快速打开使用。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （3）支持教师用户进行班级创建与自主建课操作，满足创建课程类型、课程名称、课程介绍、课程目录，知识点名称、知识课件，同时可使用平台内置的工具如作业发布、课堂测验、在线考核、AI问答等工具。自主上传的课件包括：知识图谱、知识点介绍、PPT课件、文档、视频、微课等，支持教师进行题目添加及题库功能。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （4）系统提供AI问答、课堂测验、在线考核、作业发布等教学工具，AI问答支持使用deepseek模型不限使用次数进行问答，同时可激活数字人进行对话。支持联网搜索增强功能，实时流式响应，打字机效果展示，智能对话历史管理，支持对话收藏与导出；AI对文档处理时集成OCR文字识别功能，支持LaTeX数学公式渲染，支持复杂数学表达式处理。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （5）课堂测验时支持教师用户创建课堂测验，并在题库内或者自定义题目进行发布、选择学生答题时间，选择是否汇总学生本次的成绩，然后发布。在线作业发布时：支持老师对本次作业名称、作业提交截止日期、涉及的学生、是否有考题作业、在线需学习的知识元任务、教师留言等内容进行在线布置。考核支持学生通过网页或者二维码扫码答题，支持PC、微信小程序等不同设备的使用。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （6）支持活页式教学支持老师自主搭建工程教学场景或工艺教学场景，通过各节点进行关系及资源的绑定，支持老师自主上传教学资源，最终形成老师专属的在线教学课程。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （7）仿真实验模块通过在线首页的仿真课件模块进行下载使用，仿真实验采用PC端，进入实验系统后，可选择装置介绍和仿真实验模块。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （8）装置介绍模块：基于实验设备的等比例三维仿真模型，可进行自主漫游、装置的文字、图片介绍、支持在三维模型上展示部件名称，点击部件时，展示相应部件的介绍参数包括：图片、视频等。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （9）在实验前支持进行仪器操作、实验安全、实验数据、实验现象等内容的交互认知学习功能。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （10）仿真实验具有实体实验完整的实验步骤、实验提醒、实验操作模拟等功能，支持在重点步骤或环节上展示实验现象与实验数据。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） （11）当实验完成后，系统自动进行考核评价，并出具分数及实验报告。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） | 综合楼负一楼 |
| 4 | 多功能膜分离实验装置※ | 2 | 台 | 一.装置特点 1.加压动力组件采用不锈钢多级高压离心泵，具有高压力、高效率、耐腐蚀、自吸能力强等优点，压力、流量可自由调节。 2.整体结构紧凑，操作简单，运行体积小，主机采用不锈钢材料制作。 3.系统进料及回流管路采用耐压编织软管，软连接管路采用硅胶软管，连接便捷；主机采用304不锈钢管路及配件，承压高、耐腐蚀、且密封性好。 二.装置功能 1.通过实验掌握超滤膜分离、反渗透膜分离原理和工艺过程和操作方法。 2.可根据进水、浓水和净水的流量及含盐量，计算回收率、脱盐率；研究影响反渗透膜分离性能的主要因素及其影响规律。 三.技术指标 1.产水量≥100L/h，总脱盐率≥95%。 2.装置外形尺寸≤1600×550×2200mm（长×宽×高）。 四.公用设施 水：装置自带水箱，连接自来水。实验时由水箱循环泵送入系统，循环使用。 电：电压AC380V，功率1.5KW，标准三相四线制。每个实验室需配置1～2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：自来水或聚乙二醇，外配设备：分光光度计 五.主要配置及参数 1.预过滤器：10英寸活性炭预过滤和5μm精过滤。 2.反渗透膜为卷式膜，膜直径：φ100mm；长度：1014mm；脱盐率：95%；最大压力：3.16MPa。 3.超滤膜组件：聚丙烯中孔纤维，孔径：0.01—0.3μm,孔隙率：50%-55%，截留分子量：5万；最大工作压力：4Kg/cm2。 4.纳滤膜组件采用增强型低压纳滤，进水pH 值3.0—10，最高进水温度45-80℃，最大出水量为200L/h。 5.电导测量：电导传感器、电导率仪。 6.温度显示： Pt100铂电阻温度传感器、数显仪表。精度：0.5级。 7.液体流量控制：10-100L/h和16-160L/h，面板式转子流量计。 8.压力表。 9.不锈钢多级高压离心泵：流量范围1.0-2.5 m3/h ，扬程40-102m，功率0.75KW。 10.不锈钢离心泵：流量范围0.5-3.5 m3/h，扬程16-28m，功率0.55KW。 11.配备304不锈钢原水槽、淡水槽、浓水槽。 12.正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关。 13.管路、管件、快接件及阀门均采用304不锈钢材质，304镜面不锈钢控制柜，测控、电器设备在实验台架上。 14.304不锈钢框架实验台（配脚轮均为万向轮带禁锢脚）。 六.测控组成 变量; 检测机构; 显示机构; 执行机构. 电导率; 电导传感器; 电导率显示仪; 无. 流量; 转子流量计; 转子流量计; 手动阀控. 膜分离压力; 指针式压力表; 压力表就地显示; 无. 温度; PT100铂电阻; 数字温度仪表; 无. | 综合楼负一楼 |
| 5 | 旋风分离器实验装置 | 2 | 台 | 一.实验目的 1.学习旋风除尘器除尘原理，掌握烟尘性质、结构尺寸变化、运行状况对除尘器性能的影响。 2.掌握旋风除尘器入口流速、出口流速、压力损失和阻力系数的测定方法。 3.掌握旋风除尘器的分割粒径、分级效率和总效率的估算和测定方法。 4.掌握旋风除尘器在工程应用中的适用范围、设计依据、设计方法、公式计算。 二.技术指标 1.旋风除尘器设计参数： ① 整套装置动力为负压式，高径比4：1。 ② 装置允许含尘质量浓度<1mg/m3；配置至少六种粉尘。 ③ 旋风除尘器入口设计气流速度14~24m/s，设计范围内气流速度可调。 ④ 旋风除尘器的压力损失≤350Pa。 ⑤ 除尘器的总除尘效率≥75%。 ⑥ 按照工程设计要求设计筒体、锥体、进气管、排气管、排尘口、旋流阻断器和卸灰室等部件尺寸，装置运行满足以上设计参数要求。 2.工作电源：电压AC380V±10%、50Hz，三相五线制，功率≤980w；安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 3.线槽：用于电源线和控制线安装，绝缘、防弧、阻燃自熄，尺寸30*30mm。 4.实验通风管路、弯头、卡盘、宝塔头：材质均为304不锈钢。 5.台面采用304不锈钢板，不锈钢框架实验台（38*38mm不锈钢方管、脚轮均为万向带禁锢） 6.装置外形尺寸≤1650mm×516mm×1650mm。 三.主要配置及参数 1.在线激光粉尘仪2套：4-20MA输出，测量范围0-1000g/m3,分辨率1g/m3，安装在实验管道内。 2.在线风压、风量、风速检测系统1套：测量精度±1%，①L型皮托管1套：304不锈钢材质，系数0.999~0.998；②压力传感器2套：远传显示，输出4~20MA。 3.在线温度、湿度检测系统1套：测量实验管道内温湿度，远传显示、温度量程0~125℃、湿度量程0~100RH%、输出4~20MA。 4.PLC，10英寸彩色触摸式液晶显示屏，微型打印机1套：热敏打印、打印速度50mm/s（MAX）、分辨率8点/mm和384点/行、有效打印宽带48mm。 5.旋风除尘器1套：透明有机玻璃材质、壁厚5mm。 6.卸灰室1套：材质透明有机玻璃管、含旋流阻断器、φ100mm*80mm，卡盘连接，方便装卸。 7.粉尘分布器1套，含电机1台：304不锈钢、壁厚1.5mm、φ102*110mm。 8.气尘混合装置1套：PP材质混合芯叶管道静态混合器。 9.浓度检测口2个、风压检测口2个、透明测压软管1批。 10.离心通风机1台：电压380V、功率0.75KW、频率50Hz、流量402~545m3/h、全压2223-2262Pa、转速2830r/min。 11.变频器1套：电压380V，功率750W，控制风机转矩调节风量大小。 12.六种粉尘各0.5KG。 13.电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只，控制箱面板采用深蓝色楷体；开关电源；正泰/德力西电器：接触器、带灯自锁按钮开关、急停按钮开关、漏电保护器等组成。 ▲14.配套旋风除尘课程设计系统： 旋风除尘器课程设计系统：是在以《旋风除尘器》课程设计标准为要求，满足课程设计需要的条件下进行软件开发设计的。系统以三维可视化技术为设计手段，将传统课程设计中不易把控的计算细节与三维模型进行关联，实现可视化示意表达。 系统包含除尘器原理与除尘器设计列算设计两个部分。包括除尘器设备认知、基础资料确定、各部分尺寸计算、分割粒径计算、压力损失计算、分级效率计算等。为学生提供设计关键节点，帮助学生理清设计思路，辅助学生完成除尘器课程设计。针对教学方面，借助三维可视化模型与通用化标签，实现对除尘器课程设计的综合能力教学，满足课堂拓展、除尘器认知等要求。软件内置打分系统，可实现学生自主学习、可评可测，亦可以辅助老师进行课堂设计作业布置、讲解和评分。在一定程度上解决传统课程设计资料繁多不易查找、设计步骤不明确学生难以入手、计算量大核验打分麻烦、抄袭痕迹明显、设计不符合标准等痛点、难点。 功能参数 1.基于三维仿真技术，建立旋风除尘器的三维虚拟仿真模型，包括：筒体、锥体、进气管、排气管、旋流阻断器和卸灰室等。辅助学生完成旋风除尘器课程设计，所有的设计步骤都基于该模型进行操作。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 2.支持对三维仿真场景中模型的控制操作，如：放大、缩小、旋转等，支持一键视角恢复功能。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 3.支持以不同种类的标签展示旋风除尘课程设计中各个步骤的内容，标签类型包括但不限于：①说明类：支持展示文字、图片等设计信息；②计算类：支持用户对计算数据的输入，承载主要设计内容；③图示类：支持用户依据设计要求上传相关图纸；④表格类：支持用户填写相关表格。 4.支持设计导程的展示，以文字、图片等方式说明本任务的主要内容、注意要点等。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 5.支持设计过程中对任务书、工程资料、设计规范的查看，支持放大、翻页、切换等操作。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 6.支持用户任意选择并查看设计任务，包括但不限于：设备认知、基础资料确定、各部分尺寸计算、分割粒径计算、压力损失计算、分级效率计算等。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 7.支持导出已完成任务的相关数据，并在桌面生成文件，方便用户继续上次进度完成课程设计。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 8.支持用户查看成绩，并以word文件型式导出设计报告。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 9.支持用户自主配置任务书、工程资料、设计规范等资料，其中任务书为1份PDF文件，工程资料、设计规范可上传多个PDF文件。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 10.支持用户对设计任务的自主配置，包括：设计导程内容配置、模型场景配置、标签配置、设计任务添加、删除和名称修改等。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 11.模型场景配置支持模型状态的调整，如白膜展示、透明展示、实体展示、隐藏等。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 12.支持用户自主配置设计任务的标签种类，依据设计要求完善该任务下包含的标签种类，以多种标签类型丰满人机交互方式，营造更好的互动体验。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 13.支持对标签中心点的自主配置，方便用户观察模型对应的设计内容。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 14.支持设置各个设计任务的初始视角，方便用户对设计内容进行细致观察。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 15.支持用户对数据流的自主设置，针对计算标签中的输入框，用户可自主设置得分分值，包括公式判定与范围判定两种判定型式，完善的评测系统。（提供功能截图，成交后采购人有权要求中标人提供软件进行参数演示） 技术参数 1.采用Unity 3D引擎进行系统开发，并能在系统内体现所借鉴开发的原型设备的相关资料。 2.系统仿真可视化效果逼真、沉浸感强。 3.系统界面美观、操作方便、体验感佳。 4.系统支持接入仿真管理平台，接受仿真平台的统一管理与考核数据的通信。 5.支持仿真平台获取到本系统的考核等相关成绩。 | 综合楼负一楼 |
| 6 | 二元气液相平衡数据的测定 | 2 | 台 | - 一.实验装置功能 1、本装置采用改进的罗斯平衡釜，可进行气液双循环法测定二元系统常压下汽液平衡数据，测定大气压力下乙醇-环己烷体系的汽液平衡数据。用最小二乘法求Van Laar方程的系数， 并采用热力学一致性检验实验结果的可靠性。 2、装置配有取样防护罩与通风接口，设计符合当前化工实验的专业认证标准要求。 二、技术指标 气相组成平均偏差小于0.05；平衡温度平均偏差小于1.0 ℃。 三、主要设备清单 名称; 规格参数; 数量; 单位. 1; 移动式仪表机柜; 1900×850×450mm厚1.5mm; 1; 台. 2; 玻璃平衡釜; 改进ROSE釜，100mL; 1; 台. 3; 数显超级恒温水浴; JKI-MP-H，Rt-100℃; 1; 台. 4; 阿贝折光仪; WYA(2WAJ)，nD=1.3-1.7; 1; 台. 5; 数显仪表; AI-701/Pt100， 0.2%FS; 1; 台. 6; 数显控温仪; AI-518/Pt100， 0.3%FS; 1; 台. 7; 电器、管路接头; 空气开关，急停等; 1; 批. | 综合楼负一楼 |
| 7 | 乌氏粘度测定仪 | 1 | 台 | 测定液体在某一恒定温度条件下的运动粘度。 一、主要技术特点 1、采用智能温控仪，控温迅速，响应快，超调小，控温精度达±0.1℃。 2、采用进口亚克力玻璃，保温性能好，试样观察清晰。 3、采用台式，仪器整体性好，使用方便。 4、采用电动搅拌装置，浴缸内的温度均匀。 本仪器的最大特点是：全喷塑处理，经久耐用；高精度控温仪，温控准确；品氏毛细管 粘度计、乌式粘度计、奥式粘度计通用型。 二、主要技术参数及指标 控温范围（℃） 0-100 数显分变率（℃） 0.01 工作槽尺寸（mm)≥240*180*300mm 深度（mm) 300mm 开口（mm) Φ60mm*4 电源 AC(220±10%)V，50Hz±5% 加热功率 1300W 搅拌电机 功率 6W；转速 1200r/min 控温方式 微机温控、PID 调节 容积 22L 温度传感器 工业铂电阻 PT100 整机功耗 不大于 1800W 毛细管粘度计 可以同时挂 4 只乌式粘度计 使用环境： 环境温度-10℃～+35℃，相对湿度＜85％ 恒温水浴 1 乌式粘度计 4 洗耳球 1 夹具 4 秒表 1 本产品符合 2020 年药典及医疗专用水浴要求。 | 科研楼110 |
| 三、资源系《物理化学实验》新增设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双液系沸点测定仪 | 6 | 台 | 1、将精密数字温度计、数字恒流源一体化设计； 2、温度范围：-50～150℃（可扩展范围），分辨率：0.1℃； 3、电流范围：0～2A，分辨率：0.001A； 4、电压范围：0～20V（可扩展范围），分辨率：0.01V； 5、具有短路、过载、限压多重软保护，不怕短路、过载，故障排除后自动恢复； 6、加热单元采用全封闭不锈钢材质； 7、玻 璃 仪：蒸馏和冷凝回流双管路，气相自动回流。 ▲8、配套双液系沸点测定仪三维实物仿真软件一套，仿真技术软件采用3D虚拟仿真技术，有中英文切换功能，可实现中英文双版操作，选择英文后，所有界面内容均使用英文展现，包括三维场景界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，可对接教学管理平台，仿真实验及考核步数量不少于70步，（提供中英文切换功能截图不少于三张）。 | 科研楼305 |
| 四、资源系傅里叶变换红外光谱仪配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 傅里叶红外电子防潮箱 | 1 | 台 | 采用高性能电子除湿机芯、微电脑湿度控制，节能、无噪声、湿度直观，专为分析仪器配套设计，使仪器使用环境不受外部环境影响，大大提高仪器的使用寿命。 内部接口：Type B标准三芯电源接口 电源:交流220V 用途:保护傅里叶红外仪器，使其保持在比较干燥的环境 | 科研楼314 |
| 2 | 红外压片机（2吨） | 1 | 台 | 压力范围：0-2吨 活塞直径：Φ28mm 活塞行程：5mm 立柱数量：2根 立柱间距：54×55mm 模具材质：304不锈钢 压头材质：硬质合金 压头硬度：HRC > 65° 模具尺寸：Ф7mm 腔体深度：5mm | 科研楼314 |
| 3 | 大功率除湿器抽湿机 | 1 | 台 | 除湿量:不低于150L/D 适用面积:200~300m2 定时功能:24h定时(开关) 额定电源:220V~50Hz 峰值功率:不低于1960W 湿度调节范围:10%~90% | 科研楼314 |
| 4 | 远红外烘干器实验室用烤箱 | 1 | 台 | 本产品利用红外线为干燥、蒸发等服务。采用国产红外线灯泡供于电能产生光与热，故使用极为清洁、安全、方便，使壳内均刷有耐高温银浆，使箱内增强清洁光亮，其热源（灯泡）高度可上下自由调节，当加热无调节在红外线焦点时，其受热量为最大，供于实验中作为干燥、蒸发等用途。 技术规格 电源：220V50HZ 消耗功率：550W（灯泡250W*2只） 绝缘电阻：10MΩ 内胆尺寸：≥430*400*246（mm）高*宽*深 | 科研楼314 |
| 五、植物科学系教学仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冰箱 | 1 | 台 | - 能效等级：一级能效，变频/定频：变频，门个数：4个，高度：180.1-190cm，控温方式：电脑控温， - 总容积：450-499L，制冷方式：风冷，宽度：80.1-85cm，放置方式：独嵌两用，门款式：多门， - 开门方式：90度直角开门，面板材质：钣金， 深度：55.1-60cm，气候类型：热带型（T,16℃～43℃）-亚热带型（ST,16℃～38℃）-温带型（N,16℃～32℃）－亚温带型（SN,10℃～32℃），CCC强制性认证：是，冷冻能力：6.5(kg/12h)，电压：220V， - 运转音：35dB(A)，综合耗电量：0.85kW·h/24h， - 5、冷藏室除菌净味：净味；除菌；除病毒；除农残；除乙烯，冷冻室容积≥177L，冷藏室容积≥279L， 6、总容积：不小于486L，制冷剂：R600a，变温室类型：挡位变温，变温室容积：不小于30L，制冷循环：双循环， 7、散热方式：底部前置散热。 | 科研楼306 |
| 2 | 恒温培养箱 | 2 | 台 | - 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。 - 2、可预设7段63步可编程序，每段9步，每段设置时间1～99小时59分。 3、可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。 4、工作室尺寸：≥500*380*750mm 5、控温范围 ：室温+5-80℃ 6、温度分辨率 ：0.1℃ 7、温度波动 ：±0.2℃/9工作环境温度 ：5~35℃ 8、载物托架 ：2块 9、电源电压 ：220V-50HZ 10、功率：500W 11、工作室材质 ：镜面不锈钢内胆 | 科研楼306 |
| 3 | 灭菌锅 | 1 | 台 | 1、容量:85升,立式结构,底部带脚轮，可放入直径38CM,高度40CM的灭菌架; 2、压力容器设计温度≥153度、容器设计压力：0.42MPa；灭菌工作温度105-138度；压力容器设计使用年限20年。 3、干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护方式的装置，避免了单一方式带来的误判； 4、多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态。 5、安全阀起跳压力（最大使用压力）：≥0.30Mpa 6、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 7、安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护； 8、配件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套； | 科研楼306 |
| 4 | 显微镜 | 15 | 台 | - 放大倍数：40X-1000X。 - 2、目镜：大视野平场目镜PL10X。 3、观察筒：较链式双目观察简,30°倾斜,瞳距调节:50-75mm单边视度调节，固定式分光比双目:三目-80:20。 4、转换器：内倾式4孔转换器。 5、平场消色差物镜：4X/0.10，WD=15.09mm；10X/0.25，WD=8.57mm；40XS/0.65，WD=0.38mm；100XS/1.25(油)，WD=0.09mm。 6、载物台：双层复合式机械移动载物台，面积≤140×135mm，移动范围76×50（mm）最小读数值0.1mm，片夹带有缓冲装置。 7、聚光镜：阿贝聚光镜N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光阑。 照明系统：100V-240V宽电压输入；单颗3W 大功率高亮度LED，预定中心，亮度连续可调。 8、调焦机构：低手位粗微调同轴调焦手轮，行程≥25mm，微调精度≤0.002mm，具有调节松紧装置,防止平台下滑。 | 科研楼306 |

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的格式编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。

未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

滇西应用技术大学普洱茶学院2025年资源循环科学系、植物科学系教学、科研专用设备采购项目

投标文件

招标编号： PEZC2025-G1-01010-ZBZB-0022

投标人：                              （电子签章）

法定代表人或授权委托人：              （电子签章）

日  期：       年      月     日

## 一、开标一览表

项目名称：滇西应用技术大学普洱茶学院2025年资源循环科学系、植物科学系教学、科研专用设备采购项目

| 序号 | 条款名称 | 内容 | 采购人要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 小写：¥ 元 大写：人民币 | 投标报价不得超过招标文件中规定的最高限价 |

投 标 人：                                           （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或授权委托人：               （电子签章）

日期：      年    月    日

## 二、资格证明文件

### （一）投标人资格声明书

致：                  （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（六）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（七 ）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（八）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… | …… | …… |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投 标 人：                             （电子签章）

日期：      年    月    日

注：承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条：提供虚假材料谋取中标、成交的有关规定予以处理。

### （二）营业执照等证明文件

投标人为企业（包括合伙企业）：应提供有效的营业执照；

投标人为事业单位：应提供有效的事业单位法人证书；

投标人是非企业机构：应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；

投标人是个体工商户：应提供有效的个体工商户营业执照；

投标人是自然人：应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标：应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

注：上述证明文件（材料）是指：原件的扫描件。

### （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明书

致：                       （采购人名称）

在参与本次项目投标中，我单位郑重声明： 具有有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 。

我单位对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此声明。

投 标 人：                             （电子签章）

日期：      年    月    日

### （四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明书

致：                       （采购人名称）

在参与本次项目投标中，我单位郑重声明：  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力  。

我单位对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此声明。

投 标 人：                             （电子签章）

日期：      年    月    日

### （五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书

致：                       （采购人名称）

在参与本次项目投标中，我方郑重声明：  具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录  。

我方对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此声明。

投 标 人：                             （电子签章）

日期：      年    月    日

### （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

近三年在经营活动中没有重大违法记录声明书

致：                       （采购人名称）

本单位郑重声明参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）。

特此声明，本单位对此声明承担一切法律责任。

投 标 人：                             （电子签章）

日期：      年    月    日

### （七）法律、行政法规规定的其他条件

满足法律、行政法规规定的其他条件声明书

致：                       （采购人名称）

在参与本次项目投标中，郑重声明：  我单位满足法律、行政法规规定的其他条件  。

我单位对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此声明。

投 标 人：                             （电子签章）

日期：      年    月    日

### （八）落实政府采购政策需满足的资格证明材料

本项目不专门面向中小企业预留采购份额，无需在资格证明文件中提供落实政府采购政策需满足的资格证明材料。

### （九）特定资格条件证明材料

投标人按照“第三章 资格审查中的”中的“资格审查要求”补充提供“特定资格条件证明材料”，或提供投标人认为有必要提供的“特定资格条件证明材料”。如不涉及，无须填写。

### （十）投标保证金

附：“投标保证金”缴纳证明材料

## 三、商务部分

### （一）投标函

致：  滇西应用技术大学普洱茶学院  （采购人名称）

我方参加你方就  滇西应用技术大学普洱茶学院2025年资源循环科学系、植物科学系教学、科研专用设备采购项目  组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1、我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起      个日历天，在投标有效期内不修改、撤销投标文件，并响应采购文件规定全部内容。。

（2）除“商务条款偏差表”列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

2、如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后按采购文件要求的时间与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的分项报价表属于合同文件的组成部分。

（3）我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（4）我方将按本项目招标文件“第二章 投标人须知”的“投标人须知资料表”中的第27项要求向采购代理机构支付采购代理费。

3、其他补充条款（如有）：                   。

投 标 人：                             （电子签章）

日期：      年    月    日

注：“投标函”为“实质性格式”要求。

### （二）授权书及法定代表人（单位负责人）身份证明书

1、授权书

本人           （姓名）系              （单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （填写：项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

附：被授权人有效身份证

身份证（正面）和（背面）

单位名称：                                      （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：                      （电子签章）

委托代理人：                                   （签字或签章）

日期：        年    月    日

注：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

注：“授权书”为“实质性格式”要求。

2、法定代表人（单位负责人）身份证明书

单位名称：

姓名：       ，性别：    ，年龄：    ，职务：      ，系        （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

身份证（正面）和（背面）

单位名称：                                       （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：                       （电子签章）

日  期：         年    月     日

注：“法定代表人（单位负责人）身份证明书”为“实质性格式”要求。

### （三）投标分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高投标限价 |  | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 含税单价（元） | 含税合价（元） |
| 一、资源系《生物质能实训》设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 批量发酵恒温水浴槽 | 8 | 台 | 8000 | 64000 |  |  |
| 2 | CSTR反应装置 | 1 | 台 | 85000 | 85000 |  |  |
| 3 | UASB反应装置（定制） | 1 | 台 | 85000 | 85000 |  |  |
| 二、资源系《化工原理实验》、《分离工程实验》设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心泵特性曲线实验装置 | 2 | 台 | 56000 | 112000 |  |  |
| 2 | 填料塔间歇精馏实验仪 | 2 | 台 | 91000 | 182000 |  |  |
| 3 | 流化床干燥实验装置 | 1 | 台 | 45000 | 45000 |  |  |
| 4 | 多功能膜分离实验装置 | 2 | 台 | 96000 | 192000 |  |  |
| 5 | 旋风分离器实验装置 | 2 | 台 | 34000 | 68000 |  |  |
| 6 | 二元气液相平衡数据的测定 | 2 | 台 | 71000 | 142000 |  |  |
| 7 | 乌氏粘度测定仪 | 1 | 台 | 16000 | 16000 |  |  |
| 三、资源系《物理化学实验》新增设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双液系沸点测定仪 | 6 | 台 | 3280 | 19680 |  |  |
| 四、资源系傅里叶变换红外光谱仪配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 傅里叶红外电子防潮箱 | 1 | 台 | 6500 | 6500 |  |  |
| 2 | 红外压片机（2吨） | 1 | 台 | 8000 | 8000 |  |  |
| 3 | 大功率除湿器抽湿机 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |  |  |
| 4 | 远红外烘干器实验室用烤箱 | 1 | 台 | 800 | 800 |  |  |
| 五、植物科学系教学仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冰箱 | 1 | 台 | 7299 | 7299 |  |  |
| 2 | 恒温培养箱 | 2 | 台 | 8390 | 16780 |  |  |
| 3 | 灭菌锅 | 1 | 台 | 62000 | 62000 |  |  |
| 4 | 显微镜 | 15 | 台 | 3600 | 54000 |  |  |
| 最高投标限价（总价） |  |  |  |  | 1170059 | 投标报价（含税） |  |

注：“投标分项报价表”为“实质性格式”要求。投标报价（含税）的价应当等于开标一览表的“投标报价”。

### （四）商务条款偏差表

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 | 合同签订后60日历天内完成所有产品的安装、调试并交付使用。 |  |  |
| 2 | 交货安装地点 | 滇西应用技术大学普洱茶学院内采购人指定地点 |  |  |
| 3 | 质量标准 | 满足国家及行业相关技术标准和验收规范要求，一次性验收合格。 |  |  |
| 4 | 其他内容 | 4.1包装和运输要求：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）【如适用】。 4.2保险要求：中标人需自行为其所提供设备及参与项目人员缴纳保险。 4.3质保期：所有货物均三年质保（特殊产品达不到3年质保的需要供应商单独提供纸质情况说明，国家标准高于此期限的按国家标准执行)。质保期内须提供原厂质保。 4.4服务响应：在质保期内，投标人应保证接到采购人通知后及时进行处理，在接到采购人服务要求2小时内做出响应，需要进行现场维修的，应在24小时内到达采购人现场。一般问题应该在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应该在72小时内解决或者提出具体解决方案。在接到采购人故障报修后投标人人员必须按照服务标准、流程、规范响应用户服务并做好记录和反馈。投标人应无偿的承担故障维修、维护保养的义务，确系质量原因无法正常工作时，投标人应无偿更换全新合格的产品。投标人应承诺在质保期满后保证以优惠价格提供维修或更换需使用的材料。 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

注：

1、对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2、“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

### （五）中小企业证明文件

说明：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2、对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3、对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4、温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

5、投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

6、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

7、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》的规定，各行业划型标准如下：

| 序号 | 行业 | 划型标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 工业 | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 |
| 5 | 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |

附件1：中小企业声明函（货物）格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日期：     年     月    日

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 若采购项目包含多个标的物的，须按招标文件第六章“采购需求中技术要求”中采购货物逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》。

附件2：残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2、采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件3：监狱企业证明文件

监狱企业声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的监狱企业。

□属于符合条件的监狱企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件如下：

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

1、符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

## 四、技术部分

### （一）实施方案

格式内容自拟，具体可参阅招标文件评标办法中的技术部分评审因素酌情编制。

附表格式参考：实施人员配备

| 序号 | 姓名 | 执业/职业资格/职称 |  |  | 拟担任职务或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 专业 | 等级 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … |  | … |

### （二）产品质量承诺及保证措施

格式内容自拟，具体可参阅招标文件评标办法中的技术部分评审因素酌情编制。

### （三）售后服务方案

格式内容自拟，具体可参阅招标文件评标办法中的技术部分评审因素酌情编制。

### （四）培训方案

### （五）投标产品技术参数

| 序号 | 产品名称 | 招标文件规定的技术参数、性能指标最低要求 | 投标产品技术参数、性能指标详细描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 【品牌】： 【型号】： 【制造商】： 【技术参数、性能指标】： |  |
| 2 |  |  | 【品牌】： 【型号】： 【制造商】： 【技术参数、性能指标】： |  |
| 3 |  |  | 【品牌】： 【型号】： 【制造商】： 【技术参数、性能指标】： |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

填表要求：

1、表中“招标文件规定的技术参数”请按本招标文件“第六章 采购需求”中“技术要求”对应的产品参数进行复制填写。

2、表中“投标设备技术性能指标的详细描述”填写包括但不限于：【品牌】、【型号】、【制造商】、【技术性能指标】等信息，并在偏离情况中比对“招标文件规定的技术参数”，进而在表中“偏离情况”填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

注：“正偏离”项和“负偏离”项请用红色字体醒目标识。

### （六）环境标志产品及节能产品

1、环境标志产品清单及证明材料

| 序号 | 设备名称 | 代码 | 依据的标准 | 证明材料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .. | .. | .... |  |  |

后附：证明材料

2、节能产品清单及证明材料

| 序号 | 设备名称 | 代码 | 依据的标准 | 证明材料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .. | .. | .... |  |  |

后附：采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。如不涉及，无须填写

## 五、履约能力

1、投标人同类项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 签约合同价 | 合同签定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .. | .. | .... |  |  |

2、投标人同类项目业绩情况

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 合同有效期 |  |
| 项目采购内容简介 |  |
| 备注 |  |

要求：后附类似业绩证明材料：中标通知书或合同协议书的复印件。提供的业绩证明材料能明确识别“项目采购内容”，否则视为无效业绩。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

## 六、投标人认为有必要提交的其他资料

### （一）国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的证明材料

| 序号 | 产品名称 | 强制性规定或要求 | 证明材料名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. | .. | .... |  |

备注：

1、投标人的投标产品是否有强制性规定或要求，请各投标人自行根据所投产品并参照国家有关文件，并在上表中列出。如不涉及，无须填写。

2、国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：

（1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

（3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

（4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品（提供证明材料）。

### （二）其他材料

1、采购人或采购代理机构发布的招标文件修改、澄清、补遗通知（如有）；

2、招标文件要求提供的其他材料。

3、投标人认为有必要提供的其他材料。